## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2014 № 74-п

с.Крючковка

(Об утверждении схемы водоснабже-(

ния   на   территории муниципального

образования  Крючковский   сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования Крючковский сельсовет

1.Утвердить схему водоснабжения на территории  муниципального образования Крючковский сельсовет согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу  после официального опубликования (обнародования).

Глава сельсовета                                                             В.В.Иващенко

Разослано:  администрации район,  прокурору, в дело

Приложение

к постановлению

администрации сельсовета

от 02.06.2014 № 74-п

ООО «Экспертный Аналитический Центр»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования Крючковский  сельсовет Беляевского района Оренбургской области

Разработчик:

ООО «Экспертный Аналитический  Центр»,

директор Данилов Е.А.

Заказчик:

Муниципальное образование Крючковский  сельсовет,

глава  Иващенко В.В.

Оренбург

2014

Оглавление

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 5 |
| Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения | 7 |
| Раздел 3. Существующее положение в сфере водоотведения | 13 |
| Раздел 4. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | 13 |
| Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы | 17 |
| Раздел 6. Финансовые показатели | 17 |
| Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы | 18 |
| Приложение 1 | 19 |
| Приложение 2 | 20 |
| Приложение 3 | 21 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Крючковский сельсовет Беляевского района  на период до 2024 года разработана на основании следующих документов:

– Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

–  Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г.

– «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №73-ФЗ.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО Крючковский сельсовет.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района  и анализом существующих технических и технологических проблем;

–  цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

–  срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

– графическую часть.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

–  Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

–  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г.

– Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

–  Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №73-ФЗ

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

– СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

– СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

–  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

•	генеральный план муниципального образования Крючковский сельсовет;

•	проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения;

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании Крючковский сельсовет Беляевского района

Муниципальное образование Крючковский сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. В январе-феврале отмечается абсолютный минимум равный -44º С. Средняя максимальная температура составляет +27,9о С. Абсолютный максимум достигает +41о С, среднегодовая температура +3,3о С, средняя температура наиболее холодного периода -9,6о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -215 суток. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -33о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 20 см до 50 см, в особо снежные годы - до 1м. По климатическому районированию для строительства, территория муниципального образования относится к категории III.

Согласно Устава, в состав муниципального образования Крючковский сельский совет входят четыре населенных пункта – село Крючковка, оно же является административным центром, село Рождественка, село Буранчи и село Херсоновка.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2014 год составляет 2755 человек.

2.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района   используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района  имеется централизованная система водоснабжения.  Потребителям подается вода в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Централизованное водоснабжение МО Крючковский сельсовет осуществляет муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Крючковское». Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Раздел 2.Существующее положение в сфере водоснабжения

2.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Контроль качества воды из разводящей сети № 1 с. Рождественка показывает (протокол № 325-д от 17.02.14):

- термотолерантные колиформные бактерии:  отсутствуют  (при норме: отсутствие бактерий в 100 мл.);

- общие колиформные бактерии:  отсутствуют  (при норме: отсутствие бактерий в 100 мл.);

- общее микробное число: 18 КОЕ/мл. (при норме: не более 50 КОЕ/мл.);

- споры сульфитредуцирующих клостридий: :  отсутствуют  (при норме: отсутствие бактерий в 20 мл.);

- мутность: 0,08 мг/л.  (при норме: 1,5 мг/л.)

- цветность: 0,57 град. (при норме: 20 град.)

- запах в баллах при 20 оС: 0 баллов  (при норме: 2 балла)

- запах в баллах при 60 оС: 0 баллов  (при норме: 2 балла)

- привкус в баллах: 0 баллов  (при норме: 2 балла)

Контроль качества воды из разводящей сети № 2 с. Буранчи показывает (протокол № 326-д от 17.02.14):

- термотолерантные колиформные бактерии:  отсутствуют  (при норме: отсутствие бактерий в 100 мл.);

- общие колиформные бактерии:  отсутствуют  (при норме: отсутствие бактерий в 100 мл.);

- общее микробное число: 21 КОЕ/мл. (при норме: не более 50 КОЕ/мл.);

- споры сульфитредуцирующих клостридий: :  отсутствуют  (при норме: отсутствие бактерий в 20 мл.);

- мутность: 0,08 мг/л.  (при норме: 1,5 мг/л.)

- цветность: 0,57 град. (при норме: 20 град.)

- запах в баллах при 20 оС: 0 баллов  (при норме: 2 балла)

- запах в баллах при 60 оС: 0 баллов  (при норме: 2 балла)

- привкус в баллах: 0 баллов  (при норме: 2 балла)

Контроль качества воды из разводящей сети № 3 с. Крючковка показывает (протокол № 327-д от 17.02.14):

- термотолерантные колиформные бактерии:  отсутствуют  (при норме: отсутствие бактерий в 100 мл.);

- общие колиформные бактерии:  отсутствуют  (при норме: отсутствие бактерий в 100 мл.);

- общее микробное число: 15 КОЕ/мл. (при норме: не более 50 КОЕ/мл.);

- споры сульфитредуцирующих клостридий: отсутствуют  (при норме: отсутствие бактерий в 20 мл.);

- мутность: 0,38 мг/л.  (при норме: 1,5 мг/л)

- цветность: 1,189 град. (при норме: 20 град.)

- запах в баллах при 20 оС: 0 баллов  (при норме: 2 балла)

- запах в баллах при 60 оС: 0 баллов  (при норме: 2 балла)

- привкус в баллах: 0 баллов  (при норме: 2 балла)

Водоснабжение организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел (накопители) и водопроводные сети;

- автономных систем.

Характеристика существующих водопроводных сетей представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Характеристика водопроводных сетей МО Крючковский сельсовет

| Наименование | Протяжен ность, м. | Диаметр, мм. | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Крючковский сельсовет | 7000 | 170 | асбест |
|  | 13000 | 170 | сталь |
|  | 4000 | 118 | асбест |
|  | 8000 | 118 | чугун |
| Итого | 32000 |  |  |

Общая протяженность водопроводных сетей МО Крючковский сельсовет составляет 32 км.

Водопроводные сети состоят из асбестовых, полипропиленовых труб. Износ водопроводных сетей (кроме пропиленовых) составляет 99%. Фактические потери увеличиваются из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Каждый год производится замена отдельных участков водопроводной сети.  Количество воды, потребляемой в МО Крючковский сельсовет,  с центральным водоснабжением за 2013 год составляет 110 куб.м /сут.

Производительность существующих водозаборных сооружений: 1896 куб.м/сут. Установленная мощность водозаборных сооружений полностью покрывает нужды водопотребления и имеет резерв.

Таблица 2.2 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (согласно постановлению Правительства области от 17.08.2012 № 686-п)

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив по- требления ком- мунальной услу- ги по холодному водоснабжению в жилых поме- щениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив потребле-ния коммунальной услуги по горяче- му водоснабжению в жилых помеще-ниях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помеще- ниях (куб. метров в месяц на 1 человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,22 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопрово-дом и выгребными ямами | 1,52 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопрово-дом, выгребными ямами, ваннами | 3,04 | - | - |

Схема водоснабжения МО Крючковский сельсовет представлена на рис. 1.1 – 1.3

Рис.1.1 – Схема водоснабжения МО Крючковский совет (с. Крючковка)

ис.1.2 – Схема водоснабжения МО Крючковский совет (с. Рождественка)

Рис.1.3 – Схема водоснабжения МО Крючковский совет (с. Буранчи)

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов

- Вода из скважин соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

- Водопроводная сеть на территории муниципального образования имеет неудовлетворительное состояние и требует замены стальных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов.

2.2. Анализ существующих проблем

- Неудовлетворительное функционирование системы централизованного водоснабжения – устаревшее оборудование;

- Изношенность водопроводных сетей достигает 99 %;

- Неудовлетворительное функционирование скважины водоснабжения с. Буранчи;

- Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года связано с увеличением размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

(- динамика роста численности населения: примерно 2800 человек до 2025 г.

Установленная мощность водозаборных сооружений полностью покрывает нужды водопотребления и имеет резерв. Объемы производственных мощностей не планируется увеличивать, так как имеется достаточный резерв для покрытия нужд водопотребления. Необходимы резервные скважины для забора воды в селах Буранчи и Рождественка.

2.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Объемы водопотребления рассчитаны ориентировочно и составят примерно 125 куб.м./сут.

2.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения МО Крючковский сельсовет Беляевского района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок.

Для нормальной работы системы водоснабжения МО Крючковский сельсовет Беляевского района:

- Требуется замена сетей водоснабжения на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта;

- Требуется замена физически и морально устаревшего оборудования;

- Требуется реконструкция скважины с. Буранчи;

- Требуется организация ЗСО источников водоснабжения;

- Рекомендуется установка ШУН (шкафа управления насосами).

Перспективная схема водоснабжения показана на рис. 1.1 -1.3

Раздел 3.Существующее положение в сфере водоотведения

3.1. Анализ структуры системы водоотведения

В МО Крючковский сельсовет  отсутствует централизованная канализация. Жители пользуются выгребными ямами.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Рекомендуется строительство локальных очистных сооружений.

3.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Строительство централизованной канализации не планируется в расчетный период.

  - Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Строительство централизованной канализации не планируется в расчетный период.

Раздел 4.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение МО Крючковский сельсовет осуществляется, и будет осуществляться, с использованием воды от существующего  водопровода. Для обеспечения  потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап (расчетный срок 2014 -2016 гг.)

- Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном состоянии (степень износа водяных сетей в МО Крючковский сельсовет не менее 99 %).

- Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы. Замена физически и морально устаревшего оборудования.

- Реконструкция существующей скважины в с.Буранчи.

- Ограждение территории первого пояса зоны санитарной охраны водозабора. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

- Эффективная замена дорогой, громоздкой, ненадежной водонапорной башни автоматическим регулированием расхода и давления в гидросистеме за счет применения автоматизированной системы управления погружным насосом. Автоматизированная система ШУН (шкаф управления насосами) - современное энергоэффективное и технологичное решение, при котором обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водоснабжения. Стоимость станции управления меньше затрат на реконструкцию старой, и существенно меньше затрат на демонтаж старой, строительство или покупку, транспортировку, монтаж и ввод в эксплуатацию новой водонапорной башни. Эксплуатация станции управления не требует обслуживающего персонала и состоит из профилактических осмотров.

Недостатки эксплуатации водонапорных башен и замены, вышедших  из строя на новые башни:

- отказ автоматики водонапорной башни приводит в зимнее время к замерзанию переливающейся жидкости, что, в свою очередь, приводит к разрушению конструкции и падению водонапорной башни;

- в летнее время отказ автоматики водонапорной башни приводит к переливу и подтоплению фундамента, что приводит к отклонению башни от вертикали и к падению;

- грунты для установки башни должны быть однородные непросадочные. Для установки станции управления грунт не имеет значения;

- высокая стоимость и сложность обслуживания (в том числе периодической очистки и дезинфекции – 1 раз в 2 года), ремонта и восстановления конструкции водонапорной башни;

Преимущества внедрения СУ:

- низкая стоимость внедрения и эксплуатации. Для запуска станции не требуется высококвалифицированный персонал.

- снижение капитальных, эксплуатационных и ремонтных расходов, связанных с установкой или заменой, обслуживанием и восстановлением конструкции водонапорной башни. Эксплуатация станции не требует обслуживающего персонала и состоит из профилактических осмотров;

- стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности погружного насоса в зависимости от расхода воды. Постоянно поддерживается установленное значение давления в системе водоснабжения. При увеличении этажности застроек, станция управления позволяет легко увеличить давление в системе. Тем самым обеспечивается подача воды на верхние этажи потребителям. Подачу воды аналогичным образом невозможно осуществить используя старую башню Рожновского - только за счёт увеличения её высоты, а это влечёт за собой высокую стоимость затрат на реконструкцию или замену;

- компактность размещения;

- повышенная надежность оборудования, в том числе в зимний период вне зависимости от расхода воды;

- повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза за счет исключения пусковых токов, снижения нагрузки на опорные подшипники, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова. Для любого насосного агрегата прямой пуск на сеть связан с электрическими и механическими перегрузками. При работе от станции управления электродвигатель насоса разгоняется плавно до рабочей скорости и не испытывает перегрузок. Это позволяет уменьшить дорогостоящие и трудоёмкие затраты, связанные с заменой или ремонтом погружных насосов;

- современная и надежная система защиты погружного насоса. Станция управления контролирует параметры электрической сети и защищает насос от обрыва, перекоса фаз, межфазного замыкания и замыкания фазы на землю. Так же осуществляется защита насосного агрегата от работы с перегрузкой или завышенными токами. Это также позволяет уменьшить дорогостоящие и трудоёмкие затраты, связанные с заменой насосных агрегатов;

- экономия электроэнергии до 30-60%, учет различных суточных и сезонных режимов работы. При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. Этот процесс хоть и длится недолго, но при частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. Экономия доказана при использовании станции управления на объектах водоканалов и муниципальных образований. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора;

- снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30 %. При работе насоса от преобразователя частоты происходит плавный разгон электродвигателя. Это исключает гидроудар, что ведёт в свою очередь к увеличению срока службы трубопроводов. Большинство потерь воды связано с отказом автоматики башни - переливом, износом башни и трубопроводов - протечками. В данном случае увеличивается срок эксплуатации трубопроводов и уменьшаются затраты на устранение аварий;

II этап (расчетный срок 2015-2024 гг.)

Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 23 км.

4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

В МО Крючковский сельсовет централизованная канализация отсутствует. Для очистки сточных вод предлагается установка станции блочных очистных сооружений.

Применение блочных ОС обходится существенно дешевле благодаря отсутствию необходимости разрабатывать проект и согласовывать его, быстрому изготовлению и монтажу, практическому отсутствию брака в сборке, многократной проверки надежности и согласованности работы оборудования.

Преимущества блочных решений типа БКС в очистке сточных вод:

- компактность – площадь блочных ОС 12-30% от стационарных;

- минимальные сроки строительства очистных сооружений – уменьшение срока до ввода в эксплуатацию составляет 2-5 раз, следовательно, уменьшение затрат на строительство - до 40%;

- низкое энергопотребление за счет отказа от отдельных зданий, потерь на коммуникациях;

- отсутствие запаха и шума за счет ограждающих конструкций над всеми ОС;

- потребность в значительно меньшей санитарной зоне – до 150 м;

- способность стабильно работать в любых климатических условиях: от +60 С° до −55 С°;

- существенное снижение времени обслуживания;

- возможность модульного расширения и увеличения производительности.

Все очистные сооружения изготавливаются в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Раздел 6. Финансовые показатели

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей на каждом этапе рассматриваемого периода при выборе схемы с переносом водозаборной скважины представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение сетей водоснабжения и водоотведения, тыс. руб.*

| Мероприятие | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017- 2019 гг. | 2020- 2024 гг. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена водопроводной сети | 786 | 786 | 786 | 2 358 | 3 144 | 7 860 |
| Реконструкция скважины в с.Буранчи | 130 |  |  |  |  | 130 |
| Установка Автоматизированная система ШУН |  | 128,4 |  |  |  | 128,4 |
| Создание ЗСО | 70 |  |  |  |  | 70 |
| Внедрение блочной очистной станции |  |  | 12 500 |  |  | 12 500 |
| Замена устаревшего оборудования | 60 |  |  |  |  | 60 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 20 748,4 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2013 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

Общая сумма инвестиций при выборе схемы с переносом водозаборной башни 20 748,4 тыс. рублей, при выборе схемы с организацией зоны санитарной охраны вокруг существующего водозабора – 20 748,4 тыс. рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования в 2014-2018 годах составляет:

- всего – 20 748,4 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел 7. Ожидаемые результаты при  реализации мероприятий

В результате реализации мероприятий будут достигнуты следующие :

-ипотребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

-  повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

Реализация мероприятий направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению существующих объектов МО Крючковский сельсовет Беляевского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2024 г.

Приложение 1

Схема водоснабжения МО Крючковский сельсовет

(с. Крючковка)

Приложение 2

Схема водоснабжения МО Крючковский сельсовет

(с. Буранчи)

Приложение 3

Схема водоснабжения МО Крючковский сельсовет

(с. Рождественка)